单片机程序设计说明文档（U29）

1. 项目概述（Project Overview）

- 项目背景与意义

针对手术室场景的多参数智能监护仪的设计与实现

- 项目目标和应用场景

应用在手术室场景

- 主要功能简介

略

2. 系统需求（System Requirements）

- 功能性需求

略

- 性能需求

略

- 接口需求

略

- 安全性/可靠性要求

略

3. 硬件平台说明（Hardware Description）

- 主控芯片型号与特性

GD32F130C8T6(48 PIN)

- 电路结构或模块划分

- 外设接口列表说明

模块主要有几部分功能：

1.采集ADC通道0-通道9的数据。

2.周期性通过串口com0进行上报。

3.当发现某些采样值超过范围则拉响蜂鸣器报警。

- PCB设计注意事项（如有）

4. 软件架构设计（Software Architecture）

- 软件整体架构图说明

整体逻辑图

- 主要软件层次结构

1.判断每个采样值是否在固定范围内，如果不是，那么则报警，如果是，那么就继续执行

2.将数据按照固定格式通过串口0传输出去（详见协议章节）

3.启动下一次传输。

- 使用的中间件、RTOS或协议栈

5. 模块功能说明（Module Functional Description）

- 各模块功能简述

main.c:负责初始化并且周期性采样adc的值，然后根据值进行报警或者数据上报等操作。

tool.c提供初始化串口，初始化adc，crc函数等功能

- 输入输出说明

模块输出以下数据（每秒1次）

AA AA 09 AB 0C 0A 0D A0 0E 90 0E 6C 0E B8 0E F7 0F 1E 00 04 00 03 0A FF

AA AA 09 AB 0C 0A 0D A0 0E 90 0F 2B 0F 72 0F 9A 0F B8 00 04 00 03 05 FF

AA AA 09 AB 0C 0A 0D A0 0E 90 0F 2B 0F 72 0F 9A 0F B8 00 04 00 02 10 FF

- 模块处理流程

6. 通信协议/数据格式（Protocol and Data Format）

- 通信协议格式定义

包头：2B

数据：20B

CRC：1B

包尾：1B

- 数据帧格式图与字段说明

其中前2B是包头，为0xAA 0xAA

后面依次是ADC_IN0-ADC_IN9的数据（由于采样率是12位的，所以最开始的一位是0）

倒数第二字节是CRC8的值（算法在后续章节）

最后字节是包尾，为0xFF

- 指令码一览表

7. 关键算法与实现逻辑（Algorithms & Logic Implementation）

- 主要算法逻辑与公式

（1）电压超范围检测逻辑

（2）CRC计算逻辑

uint8_t crc8(uint8_t *data, int length) {

uint8_t crc = 0x00; // 初始值

uint8_t poly = 0x07; // 生成多项式 x^8 + x^2 + x + 1

int i,j;

for (i = 0; i < length; i++) {

crc ^= data[i];

for (j = 0; j < 8; j++) {

if (crc & 0x80) { // 如果最高位是1

crc = (crc << 1) ^ poly; // 左移并异或生成多项式

} else {

crc = crc << 1; // 左移

}

}

}

return crc; // 返回最终的CRC8校验码

}

- 状态机/流程图说明

- 时序图（如适用）

8. 异常处理与系统健壮性（Error Handling & Robustness）

- 错误检测与处理机制

- 看门狗与系统保护策略

- 异常恢复机制

9. 测试方案与结果（Test Plan & Results）

- 测试方法与测试用例

通过sscom软件可以看到数据输出

- 测试工具与平台

- 测试结果与问题总结

达到预期，每秒获得一次adc的采样值

10. 调试与优化说明（Debug & Optimization Notes）

- 主要调试方法与手段

- 优化点总结

- 性能与稳定性改进

11. 版本信息与更新记录（Versioning & Change Log）

- 当前版本信息

- 历史变更记录

- 版本说明摘要

12. 结语与后续工作（Conclusion & Future Work）

- 项目完成度总结

- 遗留问题及改进建议

- 未来功能扩展方向

附录（Appendix）

- 信号时序图

- 通信协议示例帧

- 中断优先级表

- 引脚分配表（Pin Map）

- 原理图或电路连接示意图